江苏省泰州中学附属初级中学操场音响设备项目询价文件

一、项目基本情况

项目名称：江苏省泰州中学附属初级中学操场音响设备采购及安装项目。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：4.78万元。

最高限价：4.78万元。

采购需求：详见采购文件。

具体参数及要求详见本项目询价文件技术要求。

合同履行期限：10日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

至http://www.tze.cn/点击 江苏省泰州中学附属初级中学-后勤保障-总务处下载。

四、响应文件提交

截止时间：2023年08月18日15时00分（北京时间）。

地点：江苏省泰州中学附属初级中学湖源楼310会议室。

五、开启

时间：2023年08月18日15时00分（北京时间）。

地点：江苏省泰州中学附属初级中学湖源楼310会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.付款方式及说明：乙方所提供的货物全部安装调试完毕，且经甲方验收合格后,由甲方向乙方支付合同额的100％，乙方必须提供全额有效发票。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：江苏省泰州中学附属初级中学

地址：泰州市凤凰东路59号

联系人：夏老师

移动电话：15161060806

九、特别说明

施工要求与质量保证：

1.投标方需确保施工人员具有相应的资质，加强施工过程中的安全管理，承担施工过程中的安全责任。

2.所有布线未经招标人同意，不得走明线。经招标人同意必须走明线的部分，线槽的式样与颜色需与在安装前面提供样品并经招标人同意。

3.本项目投标方提供两年质保。

十、报价要求

1.报价文件由三部分组成，缺一不可：

①投标报价表

②投标人资质要求文件复印件

③详细参数表中所要求提供的佐证材料

④安全、质保、工期、履约等承诺书；

2.投标文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标人名称、地址及联系电话。

3.合同生效：合同一式二份，须经供、需双方代表签字、盖章后生效。

4.施工时间：从合同签订后次日10日历日，如不能在规定的工期内竣工，则每延误一天，扣款500元。

附件1 详细参数与报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 ★天线设备可与现场原有话筒进行对接，提供厂家确认可以对接确认函，加盖生产制造商公章。 | 1 |  |  |
| 2 | 话筒天线 | 1、频带范围：680~960MHz 2、水平面波源宽度：60° 3、垂直面波源宽度：50° 4、前后比：＞18 5、驻波比：＜1.5 6、模化形式：垂直 7、最大功率：50W | 1 |  |  |
| 3 | 天线放大器 | 1、频带范围：640~960MHz 2、增益：12dB 3、输出/入阻抗：50Ω 4、端口形式：BNC 5、电源供应：DC 9V（无线接收机天线端子供电，接力供电到串联的同类放大器）电源LED显示 6、尺寸：长66 x 直径25mm 7、重量：0.05Kg | 1 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 ★3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 ★6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐（提供功能截图佐证）。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 | 1 |  |  |
| 5 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 ★提供满足或不低于以上所有参数的设备彩页或第三方检测报告，加盖生产制造商公章。 ★对投标人或投标产品制造商的电子与智能化服务能力，安全技术防范系统设计、施工、维修能力进行评价：投标人或投标产品制造商具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的（提供政府工作部门颁发的证书复印件）和安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（提供经公安机关行政审批的证书复印件） | 1 |  |  |
| 6 | 号角扬声器 | 1．额定功率（100V）：150W。 2．额定功率（70V）：75W。 3．灵敏度≥104dB。 4．频率响应：120-18KHz。 5．喇叭单元：12"×1,1.3"×1。 6．防护等级：IP66。 7.具有12"×1（低音），1.3"×1（高音）专业级的高低音喇叭单元。 ★提供满足或不低于以上所有参数的设备彩页或第三方检测报告，加盖生产制造商公章 ★投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准的《职业健康安全管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件加盖生产制造商公章） | 3 |  |  |
| 7 | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 1 |  |  |
| 8 | 馈线 | 同轴线 | 2 |  |  |
| 9 | 弱电箱 | 300*500 | 1 |  |  |
| 10 | 安装调试 |  | 1 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

注：

- ★为核心参数，必须满足，如不满足视为无效响应；

2.采购人有权拒绝低于本询价文件技术规定所列任一条款、技术参数或性能指标要求的响应文件；投标设备的技术标准应相当于或优于技术规格中所提到的标准，否则其投标可能被否决。

3.投标供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料或者投标文件没有对询价文件在各方面都作出实质性响应，是供应商的风险。

4.本项目包含货物制作、安装、清除垃圾、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润保险、税金及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内。

附件2

承诺书

江苏省泰州中学附属初级中学：

我们自愿参加贵单位                                                  项目的询价采购，完全响应询价文件的要求，本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、质量、工期承诺：产品为正规渠道的原装新品。工程质量合格 ，工期10天。

二、售后服务承诺：质保两年

三、安全承诺：_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

四、项目负责人：_____________联系电话_______________

安全负责人：_____________联系电话_______________.

本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标却放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：

法人或其授权代表签字：