泰州市周山河初级中学

部分墙体涂料层翻新询价函

项目编号：ZSHCZ—20230703

学校部分室内墙体受潮，墙体涂料层剥落、生长霉斑，需要铲除原有涂料层，重新批腻子、粉刷翻新，预计面积350m2。

因楼顶防水层破损，造成部分户外墙面涂料层起包、剥落，需要铲除原有涂料层，重新批腻子、粉刷翻新，预计面积360m2。具体要求如下：

- 投标报价单见附件1；

- 最高限价：4万元；

- 施工时间：2023年7月20日——8月8日，工期20天；

- 报价时间：2023年 7 月 10 日上午11:00前；

5、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

6、联系人：袁主任，联系电话：15298510459

7、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 8、付款方式：工程结束并验收合格后，按照校方核定的工程量，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 10、质量标准：合格；

- 11、评标原则：最低价确定中标单位。

附件：1

泰州市周山河初级中学

墙体涂料层翻新报价单

报价单位：（盖章）

| 类 别 | 数量（单位：m2） | 单价（元/m2） |
| --- | --- | --- |
| 室内墙面 | 约350 |  |
| 外墙立面 | 约360 |  |
| - 真石漆建议品牌：三棵树，上海立帮，华润； - 油漆腻子建议品牌：三棵树，上海立帮，华润； - 施工要求：①铲墙，②去污涮底漆，③括二遍腻子，④打磨，⑤喷真石漆二遍，⑥面漆一遍。 |  |  |

注：1、以上报价为固定单价，实际结算以验收核定数量为准；2、报价包括拆旧、新做、垃圾清运、脚手架及施工吊具租赁、税率等一切费用；3、报价同时请对材料品牌进行勾选。

报价单位：

联 系 人：

联系电话：