泰州市周山河初级中学

校园绿化提升改造工程询价函

项目编号：ZSHCZ—20230626

校园绿化提升改造工程包括南大门两侧绿化带改造；校园内枯死树木移除、重栽；实验楼前花箱的改造及养护。具体要求见工程量清单。

- 投标报价单见附件1，工程量清单见附件2；

- 最高限价：4.9万元；

- 工期10天，自合同签订日起；

- 报价时间：2023年 7 月 10 日上午11:00前；

5、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

6、联系人：袁主任，联系电话：15298510459

7、报价文件组成：①投标报价表（盖章）②工程量清单③营业执照复印件；

8、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 9、付款方式：工程结束并验收合格后，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 10、质量标准：合格；

- 11、评标原则：最低价确定中标单位。

附件：1

泰州市周山河初级中学校园绿化提升改造工程报价单

报价单位：（盖章）

|  | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 小写 |  |
|  | 大写 | - （人民币） |

填写说明：

1、报价单必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、大小金额不一致的，以大写金额为准。

(注：以上报价包括设计、材料、施工、垃圾清运、税率等一切费用）

报价单位：

联 系 人：

联系电话：

附件：2         校园绿化提升改造工程量清单

| 分项 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大门口绿化提升 | 毛娟移栽 | 南校门口两侧毛娟移栽至南门内模块景观区内 | ㎡ | 60 | 大门内原有毛娟密植，东侧模块栽植 |
|  | 月季移栽 | 模块区域月季拔除，清运处理 | ㎡ | 5 | 外运一小车 |
|  | 区域清理 | 拔除地方垃圾清除 | ㎡ | 60 |  |
|  | 回填土 | 种植3块区域回填种植土 | ㎥ | 19.5 |  |
|  | 土质改良 | 碱性土质改良，外加有机羊粪 | 项 | 1 |  |
|  | 电缆井修复 | 电缆井维修，混砖结构 | 座 | 2 | 含材料，人工 |
|  | 井框 | 原先井框无法修复使用 | 座 | 1 | 0.8m*1.2m |
|  | 砖砌路牙 | 防止种植土外溢，高度150mm，宽度14mm | m | 32 |  |
|  | 黄金麻大理石 | 路牙上面、立面铺大理石 | ㎡ | 12.48 | 规格：0.17m*32m、0.22m*32m |
|  | 倒角加工 | 倒角两侧 | m | 64 | 压顶大理石 |
|  | 土方整形 | 人工整地形 | ㎡ | 65 |  |
|  | 胶泥 | 贴铺黄金麻大理石 | 桶 | 1 |  |
|  | 人工费 | 砌筑，铺贴 | 工 | 9 |  |
|  | 草坪 | 百慕大草坪 | ㎡ | 30 |  |
|  | 茶梅球 | 蓬径1米精品球 | 个 | 5 |  |
|  | 红花檵木 | 用于色带 | ㎡ | 30 |  |
|  | 打水 | 水车打水 | 台班 | 0.5 |  |
|  | 养护期包活 | 养护期 | 月 | 12 | 养护期内死亡无偿补栽 |
| 换植榉树 | 锯除死树和栽植 | 人工费 | 工 | 6 | 人工费 |
|  | 死树移除 | 分段锯小，外运处理 | 棵 | 2 | 外运处理一车计费 |
|  | 榉树 | 胸径120mm，独杆，树形优美 | 棵 | 2 | 包活 |
|  | 吊车 | 随车吊 | 台班 | 0.5 | 只用半天 |
|  | 打水 | 水车打水 | 台班 | 0.5 | 只用半天 |
|  | 支撑 | 2000mm*40mm | 根 | 8 | 预防台风刮倒 |
| 换植香橼树 | 死树处理 | 香橼锯除外运处理 | 棵 | 1 | 人工和机械费 |
|  | 吊车 | 随车吊 | 台班 | 0.5 |  |
|  | 材料费 | 香橼 | 棵 | 1 |  |
|  | 打水养护 | 水车打水 | 棵 | 1 | 包活 |
| 花箱 | 改造 | 底色草坪，14盆时令花卉 | 个 | 6 |  |
|  | 养护费用 | 全年保持时令景观效果 | 个 | 6 | 全年更换至少4次 |