泰州市周山河初级中学

运动场灯光照明改造询价函

项目编号：ZSHCZ—20231124

- 学校运动场为体育设施对外开放场所，为了保证夜间开放安全，拟在运动场四角各安装一盏高杆灯。具体要求如下：

- 采购需求详情见报价单（附件1）；

- 最高限价：3.5万元；

- 报价时间：2023年 12 月 9 日上午11:00前；

4、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

5、施工时间：2023年12月13日——12月17日，工期5天；

6、联系人：袁主任，联系电话：15298510459

7、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 8、付款方式：工程结束并验收合格后，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 9、质量标准：合格；

- 10、评标原则：最低价确定中标单位。

附件：1           泰州市周山河初级中学

操场灯光改造报价单

报价单位：（盖章）

| 项 目 | 规 格 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高杆灯架安装 8米T型杆（带地笼） | 材质：Q235钢材 法兰：280*280*10 口径：76—155mm 管壁:2.75mm | 3支 |  |  |
| 高杆灯架安装8米360°T型杆（带地笼） | 材质：Q235钢材 法兰：280*280*10 口径：76—155mm 管壁:2.75mm | 1支 |  |  |
| 高亮广场灯800W | 发光光色：白色 质保：三年 发光角度：175° 电压：175v—265v 防水等级：IP65 | 10盏 |  |  |
| 电缆穿管铺设 | RVV5*4 | 100米 |  |  |
| 合 计 （单位：元） |  |  |  |  |

注：1、以上报价含高杆灯土方，砼浇筑，及排管，穿电缆所需一切材料

2、报价包括制作、运输、安装、垃圾清运及税率等一切费用

报价单位：

联 系 人：

联系电话：