泰州市周山河初级中学

厨房新风系统采购、安装询价函

项目编号：ZSHCZ—202309015

- 学校食堂操作间日常排风不畅，拟采购并安装一套新风系统。以期保证空气加速流通，油烟顺畅外排。

- 具体要求如下：

- 施工要求见报价单（附件1）；

- 最高限价：2.6万元；

- 施工时间：2023年9月30日——10月6日，工期7天；

- 报价时间：2023年 9 月 22 日上午11:00前；

5、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

6、联系人：袁主任，联系电话：15298510459

7、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 8、付款方式：工程结束并验收合格后，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 9、质量标准：合格，符合采购需求；

- 10、评标原则：最低价确定中标单位。

附件1：                     报价单

| 项目名称：厨房新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方名称：泰州周山河初级中学 联系人：陈老师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话：13601473830 地址：泰州市玄武湖路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名及规格 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 主管道 | 400*400 | 平方 | 3.6 |  |  | 不锈钢 |
| 2 | 弯头 | 400*400 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 3 | 支管道 |  | 平方 | 20 |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 冷风机 |  | 台 | 1 |  |  | 风压:>170Pa 功率：>0.9Kw/220V送风距离:>20m 噪音：<65dB |
| 5 | 送风球 |  | 个 | 12 |  |  | 不锈钢 |
| 6 | 开孔.材料 |  | 项 | 1 |  |  | 结构胶，辅料 |
| 7 | 水电改造 |  | 项 | 1 |  |  | 水管，电线，配件 |
| 8 | 拆除及恢复 |  | 项 | 1 |  |  | 吊顶 |
| 9 | 税金 |  |  |  | 3% |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：