附件1：

江苏省泰州中学附属初级中学

配电房预防性试验工程量清单

| 清单 | 试验设备、名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防性 实验 | 高压柜 | 10台 |  |
|  | 变压器 800千伏安1台 500千伏安1台 | 2台 | ； |
|  | 10KV高压电缆试验 | 3根 |  |
|  | 低压出线电缆绝缘试验 | 12根 |  |
|  | 接地系统 | 2项 |  |
| 安全工器具检测 | 配电房安全用具检测 | 1项 |  |

附件2：

江苏省泰州中学附属初级中学

配电房电气设备预防性试验报价单

报价单位：（盖章）

|  | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 小写 |  |
|  | 大写 | （人民币） |

填写说明：

1、报价单必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、大小金额不一致的，以大写金额为准。

(注：以上报价包括材料、施工、垃圾清运、税率等一切费用）