附件1 报价表

| 序号 | 项目名称 | 参 数 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 墙面软包 |  |  |  |  |  |
| 01 | 墙面清理 | 墙面清理 | m2 | 105.00 |  |  |
| 02 | 木龙骨 | 木龙骨基层 木方断面 24×30mm，间距300×300mm | m2 | 100.00 |  |  |
| 03 | 岩棉吸音板墙面 | 岩棉吸音板墙面2440×1220×18mm | m2 | 100.00 |  |  |
| 04 | 软 包 | 人造革、海绵 | m2 | 100.00 |  |  |
| 二 | 墙面格栅 |  |  |  |  |  |
| 01 | 木龙骨 | 木龙骨基层 木方断面 24×30mm，间距300×300mm | m2 | 5.00 |  |  |
| 02 | 墙面细木工板 | 墙面细木工板2440×1220×18mm基 层钉在龙骨上 | m2 | 5.00 |  |  |
| 03 | 木格栅 | 木格栅 粘贴细木工板上 | m2 | 5.00 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料或者投标文件没有对询价文件在各方面都作出实质性响应，是供应商的风险。

2.本项目包含货物制作、安装、清除垃圾、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润保险、税金及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内。

附件2

承诺书

江苏省泰州中学附属初级中学：

我们自愿参加贵单位                                                  项目的询价采购，完全响应询价文件的要求，本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、质量、工期承诺：产品为正规渠道的原装新品。工程质量合格 ，工期30天。

二、售后服务承诺：质保一年

三、安全承诺：_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

四、项目负责人：_____________联系电话_______________

安全负责人：_____________联系电话_______________.

本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标却放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：

法人或其授权代表签字：