泰州市周山河初级中学

增补校园监控摄像头询价函

项目编号：ZSHCZ—20240513

- 校园安全检查发现，校内监控摄像头覆盖区域存在盲区，需要增加监控摄像头保证全域监控无死角、全覆盖。具体要求如下：

- 投标总报价单见附件1，分项报价、设备参数及施工要求见附件2；

- 最高限价：4万元；

- 报价截止时间：2024年5月20 日上午10:00；

4、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

- 5、施工时间：2024年5月23日——29日，工期7天；

6、联系人：唐老师，联系电话：13073346806；

7、报价文件组成：①投标报价单及分项报价单（盖章）②营业执照复印件；

8、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 9、付款方式：工程结束并验收合格后，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 10、质量标准：合格；

- 11、评标原则：最低价确定中标单位。

附件1：

泰州市周山河初级中学

增补校园监控摄像头报价单

报价单位：（盖章）

|  | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 小写 |  |
|  | 大写 | - （人民币） |

填写说明：

1、报价单必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、大小金额不一致的，以大写金额为准。

(注：以上报价包括材料、施工、垃圾清运、税率等一切费用）

报价单位：

联 系 人：

联系电话：

附件2：

序号; 设备与材料; 主要技术参数; 单位; 数量; 单价; 合价; 品牌. 1; 400万智能全彩高清摄像机（枪型）; 具有400万像素 CMOS传感器；最大分辨率2560x1440； ★最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）红外补光距离不小于85米。主码流最560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部检验报告证明）在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）; 台; 6. 2; 400万智能全彩高清摄像机（半球）; 具有400万像素 CMOS传感器；最大分辨率2560x1440； ★最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）红外补光距离不小于85米。主码流最560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部检验报告证明）在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）; 台; 7. 3; 400W高清智能拼接全彩; 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态1个内置麦克风，高清拾音支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高。; 台; 6. 4; 集中供电电源; AC220-DC/12V.120W; 台; 19. 5; 监控支架; 摄相机配套; 只; 19. 6; 6T监控硬盘; 录像存储 6TB 256MB 6GB/S; 块; 2. 7; 监控立杆 （白色）; 高度3米（含地垄/横臂）; 根; 2. 8; 高度1.5米; 根; 1. 9; 接入千兆交换机; 10/100/1000Base-T以太网端口（单端口最大功率≥30W），4个1000Base-X以太网端口，功率≥370W；、支持MAC地址≥16K、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用、端口防雷≥10KV支持端口节能，支持EEE。; 台; 3. 10; 配线; 1.电源线缆RVV-2*1.0mm2; 米; 600. 11; 1.名称:超五类网线 2.规格:超五类4*2*0.50; 米; 1200. 12; 配管; 线缆保护管，PVCΦ20; 米; 450. 13; 辅料; 五金电料、跳线、辅料、等; 项; 1. 14; 登高作业费; 登高作业机械费、安全措施费; 项; 1. 15; 安装调试; 线路敷设及安装调试; 项; 1. 合计总价：.