附件1 报价表

| # 序号 | # 名称 | # 规格参数 | # 数量 | # 单位 | # 单价 | # 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 6类网线 | # 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准标准装箱长度:305m±1.5m；线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳； | # 3200 | # 米 |  |  |
| # 2 | # 电源线 | # 2.5平方 | # 900 | # 米 |  |  |
| # 3 | # 多用插座 | # 4孔位 | # 100 | # 个 |  |  |
| # 4 | # 光模块 | # 千兆单模 | # 4 | # 个 |  |  |
| # 5 | # 光纤跳线 | # LC单模双芯 | # 4 | # 根 |  |  |
| # 6 | # 机箱 | # 1.2米（带机架式PDU8孔位、空气开关） | # 2 | # 台 |  |  |
| # 7 | # 机箱理线架 | # 24位 | # 2 | # 个 |  |  |
| # 8 | # 机箱理线架1 | # 48位 | # 2 | # 个 |  |  |
| # 9 | # 辅材 | # 扎带、水晶头及胶布 | # 1 | # 项 |  |  |
| # 10 | # 施工安装 |  | # 1 | # 项 |  |  |
| # 11 | # 合计： |  |  |  |  |  |