## 物品清单
省泰中附中凤凰校区2024年消防器材维修清单
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 消防水带 | 8-65-20；含接扣 | 1
2 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5；DN65 | 1
3 | 卷盘 | JPS1.6-19/20；需更换安装 | 12
4 | 消火栓门框 | 1800*700；含安装及墙面修复 | 2
5 | 灭火器灌装 | 3kg干粉；含摆放到位 | 478
6 | 微型消防站玻璃 | 单面带字； | 1
7 | 应急灯 | 90Min；220V； | 9
8 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 1
9 | 灭火器支架 | 2个4kg灭火器装 | 5
10 | 沙箱 | 600*400*400 | 1
11 | 灭火器 | 7kgCO2，配推车支架；配电房用 | 2
合计：（小写）
合计：（大写）
注：以上总价包含设备安装调试、器材放置到位、垃圾清运等所有费用